## yardımcı
Poz No | Poz tanımı | Birim Ağ. | Miktar | ALTYÜKLENİCİ | klavuz | İŞİN ADI | ALT YÜKLENİCİ | KONTROLÜ YAPAN | TUTANAK TARİHİ | HAKEDİŞ KONTROL TUTANAĞI NUMARASI | HAKEDİŞE GİREN POZ NO | HAKEDİŞE GİREN POZ ADI | SAHA İMALARINA GÖRE POZ NO | SAHA İMALATINA GÖRE POZ ADI | MİKTAR | TAŞEREON SAHA İMALAT FARKI | TUTANAK AÇIKLAMASI
40.1.1 | TUVENAN DOLGULU KABLO KANALI |  |  | ALPTUĞ | https://ersinkucukcamur.github.io/saharaporu/ | 0 | 0 | TESPİTİ YAPAN | 2026-01-26 | 0 | 40.1.1 | TUVENAN DOLGULU KABLO KANALI |  |  |  |  | Ölçüleri eksik kazılan kanal
40.2 | TOPRAK DOLGULU KABLO KANALI |  |  | ANKARA SCADA | *yukarıdaki bağlantı ile saha raporu hazırlama yardımcısına ulaşabilirsiniz. | 0 | 0 | TESPİTİ YAPAN | 2026-01-26 | 0 | 40.1.1 | TUVENAN DOLGULU KABLO KANALI | 40.2 | TOPRAK DOLGULU KABLO KANALI |  |  | Geri dolgu yapılan kanal
40.2.4 | PARKE KAPLAMALI TUVENAN KABLO KANALI |  |  | ARIÇAM | *tespit edilen uygunsuzluklar sahada sözlü olarak bildirilmesine rağmen geri dönüş yapılmaz ise ertesi gün tutanağa dönüştürüp ilgili saha personelinin de bilgisi ile taşerona iletelim. | 0 | 0 | TESPİTİ YAPAN | 2026-01-26 | 0 | 5.5.1-1 | I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direkler |  |  |  |  | Temeli uygun olmayan direkler (kg)
40.2.5 | BETON KAPLAMALI TUVENAN KABLO KANALI |  |  | ARSLAN | *PROJE menüsü içerisinden dxf ve kmz dosyaları yüklenebilir. (dxf için uygun projeksiyon seçilmesi lazım)
5.5.1-1 | I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direkler |  |  | ASDEM | *FOTO menüsünden, içerisinde exif konum verileri bulunan fotoğraflar klasörden ya da seçilerek yüklendiğinde harita üzerinde çekildiği konumda simge olarak belirecektir. Konum verisi olmayan fotoğrafları MANUEL konum butonuna tıkladıktan sonra harita üzerinde olması gereken yere tıklayarak tek tek yüklemek gerekmektedir.
5.5.1-5 | 10I - Uzun Tip AG Demir Direk | 207 |  | ASMİN | *Yüklenen fotoğraflar simgesine tıklanarak ön izleme penceresinde açılabilir ve tutanağa eklenecek olanlar seç butonu ile işaretlendiğinde simgesi değişerek seçim sırasına göre numaralandırılır.
5.5.1-6 | 10U - Uzun Tip AG Demir Direk | 245 |  | ASTAN | *DÜZENLE menüsü içindeki araçlar kullanılarak mesafe ölçümü yapılabilir, saha tespiti ile ilgli yere açıklama yazılabilir. Yanlış eklenen çizgi, açıklama veya fotoğraf silinebilir. Taşıma butonu ile eklenen fotoğraf konum hatasından dolayı farklı yerde çıkarsa olması gereken yere taşınabilir.
5.5.1-7 | 12I - Uzun Tip AG Demir Direk | 258 |  | ATS | *ADRESE git butonuna tıkladıktan sonra harita üzerinde bir noktaya tıklanınca oraya yol tarifi alır.
5.5.1-8 | 12U - Uzun Tip AG Demir Direk | 315 |  | AZRAM | *KONUM butonu cihaz konumunu gösterir.
5.5.1-9 | K1 - Uzun Tip AG Demir Direk | 326 |  | BİÇİM | *Saha tespiti ile ilgili fotoğraflar, proje ve çizim araçları ile eklenen veriler tamamlandıktan sonra KAYDET butonuna basılırsa seçilmeyen fotoğraf simgeleri ekrandan kaybolur.
5.5.1-10 | K2 - Uzun Tip AG Demir Direk | 504 |  | BİNER-MANKAR | *RAPOR butonu içinde bulunan penereden oluşturulacak rapora isim verilebilir. KMZ raporu ile pencere içinde kalan çizimler ve fotoğraflar kmz dosyası olarak kaydedilir. EXCEL RAPORU butonu ile açılan pencere hazırlanacak saha tespit tutanağının içeriğini anlatacak şekilde düzenlenmiş alanı içine alacak şekilde konumlandırılmalıdır. Sonrasında VERİYİ AKTAR butonuna tıklandığında bu saha rapor şablonu gösterilirse KAPAK sayfası ve seçilen fotoğraflar bilgileri ile bu şablona doldurulacaktır. (sadece seçilen fotoğraflar ve pencere alanı içinde kalan fotoğraflar şablona işlenir. seçilen her 4 fotoğraf için sf1 sayfası çoğaltılarak doldurulur. )
5.5.1-11 | K3 - Uzun Tip AG Demir Direk | 578 |  | BST | *Rapor şablonunda sf1 sayfasında değişiklik yapmayınız. KAPAK sayfasında içerisine fotoğraf gelecek olan hücre aralığı değiştirilmemelidir. Bunun dışında kullanıcı bu sayfayı kendine göre düzenleyebilir. (Yeraltı ve Havai hat işleri için ayrı şablon düzenlenirse iş durumuna göre ilgili şablon yüklenir daha kullanışlı olabilir.)
5.5.1-12 | K4 - Uzun Tip AG Demir Direk | 800 |  | CANSEVER | *Saha raporu oluşturulduktan sonra uygun olmayan imalat miktarı özet olarak kapak sayfasına doğru gelmesine dikkat edelim(kanal için elle hesaplanıp girilecek).üstteki formata uygun olarak girilen miktarlar burada alınıp takip tablosunda tutanak sayfasına eklenebilir.
5.5.1-13 | K5 - Uzun Tip AG Demir Direk | 914 |  | EMEK | *rapor oluşturmak için bu sayfayı silerek kullanırsanız hata vermeyecektir.
5.5.1-15 | 10I" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 230 |  | ENDOKS | Kapak ve sf1-sf2-sf3… sayfaları seçilerek pdf kaydedip rapor tamamlanır.
5.5.1-16 | 10U" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 280 |  | ERBU | *rapor oluşturmak için bu sayfayı silerek kullanırsanız hata vermeyecektir.
5.5.1-17 | 12I" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 298 |  | ERGRİD
5.5.1-18 | 12U" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 362 |  | ERKEL
5.5.1-19 | K1" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 373 |  | ERKSİS
5.5.1-20 | K2" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 449 |  | EVD-UYAR
5.5.1-21 | K3" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 566 |  | GENÇ VİZYON
5.5.1-22 | K4" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 790 |  | HASACAR
5.5.1-23 | K5" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk | 952 |  | HİPAR
5.5.1-28 | T-35 - Kaynaklı Uzun Trafo Direği TEDAŞ | 995 |  | HİSÇE
5.5.1-2 | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri |  |  | IŞIK
kaynaklı enh direği SW | T-10(Sw) 3xSw. İletkenli OG Taşıyıcı | 258 |  | İSMAİL ACAR
kaynaklı enh direği SW | T-12(Sw) 3xSw. İletkenli OG Taşıyıcı | 306 |  | KBG
kaynaklı enh direği SW | T-14(Sw) 3xSw. İletkenli OG Taşıyıcı | 370 |  | MACAR
kaynaklı enh direği SW | T-16(Sw) 3xSw. İletkenli OG Taşıyıcı | 426 |  | MESSAD
kaynaklı enh direği SW | T-18(Sw) 3xSw. İletkenli OG Taşıyıcı | 473 |  | ÖZLER EFE
kaynaklı enh direği SW | T-20(Sw) 3xSw. İletkenli OG Taşıyıcı | 564 |  | RAMKA
kaynaklı enh direği SW | D-10(Sw) 3xSw. İletkenli OG Durdurucu | 279 |  | SBF
kaynaklı enh direği SW | D-12(Sw) 3xSw. İletkenli OG Durdurucu | 344 |  | VOLDAĞ
kaynaklı enh direği SW | D-14(Sw) 3xSw. İletkenli OG Durdurucu | 418 |  | YDC
kaynaklı enh direği SW | D-16(Sw) 3xSw. İletkenli OG Durdurucu | 506 |  | YEKEL
kaynaklı enh direği SW | D-18(Sw) 3xSw. İletkenli OG Durdurucu | 591
kaynaklı enh direği SW | D-20(Sw) 3xSw. İletkenli OG Durdurucu | 671
kaynaklı enh direği SW | N-10(Sw) 3xSw. İletkenli OG Nihayet | 293
kaynaklı enh direği SW | N-12(Sw) 3xSw. İletkenli OG Nihayet | 366
kaynaklı enh direği SW | N-14(Sw) 3xSw. İletkenli OG Nihayet | 448
kaynaklı enh direği SW | N-16(Sw) 3xSw. İletkenli OG Nihayet | 542
kaynaklı enh direği SW | N-18(Sw) 3xSw. İletkenli OG Nihayet | 639
kaynaklı enh direği SW | N-20(Sw) 3xSw. İletkenli OG Nihayet | 739
kaynaklı enh direği SW | Z-10(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zaviye | 338
kaynaklı enh direği SW | Z-12(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zaviye | 420
kaynaklı enh direği SW | Z-14(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zaviye | 510
kaynaklı enh direği SW | Z-16(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zaviye | 601
kaynaklı enh direği SW | Z-18(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zaviye | 709
kaynaklı enh direği SW | Z-20(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zaviye | 809
kaynaklı enh direği SW | t-12(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zincir Iz. Taş. | 408
kaynaklı enh direği SW | t-14(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zincir Iz. Taş. | 469
kaynaklı enh direği SW | t-16(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zincir Iz. Taş. | 560
kaynaklı enh direği SW | t-18(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zincir Iz. Taş. | 631
kaynaklı enh direği SW | t-20(Sw) 3xSw. İletkenli OG Zincir Iz. Taş. | 701
kaynaklı enh direği RAVEN | T-10(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 268
kaynaklı enh direği RAVEN | T-12(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 331
kaynaklı enh direği RAVEN | T-14(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 393
kaynaklı enh direği RAVEN | T-16(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 476
kaynaklı enh direği RAVEN | T-18(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 552
kaynaklı enh direği RAVEN | T-20(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 631
kaynaklı enh direği RAVEN | D-10(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Durdurucu | 376
kaynaklı enh direği RAVEN | D-12(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Durdurucu | 465
kaynaklı enh direği RAVEN | D-14(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Durdurucu | 566
kaynaklı enh direği RAVEN | D-16(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Durdurucu | 667
kaynaklı enh direği RAVEN | D-18(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Durdurucu | 764
kaynaklı enh direği RAVEN | D-20(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Durdurucu | 880
kaynaklı enh direği RAVEN | N-10(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Nihayet | 400
kaynaklı enh direği RAVEN | N-12(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Nihayet | 496
kaynaklı enh direği RAVEN | N-14(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Nihayet | 600
kaynaklı enh direği RAVEN | N-16(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Nihayet | 656
kaynaklı enh direği RAVEN | N-18(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Nihayet | 794
kaynaklı enh direği RAVEN | N-20(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Nihayet | 900
kaynaklı enh direği RAVEN | Z-10(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Zaviye | 498
kaynaklı enh direği RAVEN | Z-12(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Zaviye | 609
kaynaklı enh direği RAVEN | Z-14(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Zaviye | 742
kaynaklı enh direği RAVEN | Z-16(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Zaviye | 874
kaynaklı enh direği RAVEN | Z-18(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Zaviye | 1031
kaynaklı enh direği RAVEN | Z-20(1/0) 3x1/0 İletkenli OG Zaviye | 1187
kaynaklı enh direği PİGEON | T-10(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 270
kaynaklı enh direği PİGEON | T-12(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 331
kaynaklı enh direği PİGEON | T-14(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 393
kaynaklı enh direği PİGEON | T-16(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 480
kaynaklı enh direği PİGEON | T-18(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 558
kaynaklı enh direği PİGEON | T-20(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Taşıyıcı | 643
kaynaklı enh direği PİGEON | D-10(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Durdurucu | 502
kaynaklı enh direği PİGEON | D-12(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Durdurucu | 637
kaynaklı enh direği PİGEON | D-14(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Durdurucu | 779
kaynaklı enh direği PİGEON | D-16(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Durdurucu | 971
kaynaklı enh direği PİGEON | D-18(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Durdurucu | 1113
kaynaklı enh direği PİGEON | D-20(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Durdurucu | 1293
kaynaklı enh direği PİGEON | N-10(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Nihayet | 644
kaynaklı enh direği PİGEON | N-12(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Nihayet | 798
kaynaklı enh direği PİGEON | N-14(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Nihayet | 965
kaynaklı enh direği PİGEON | N-16(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Nihayet | 1168
kaynaklı enh direği PİGEON | N-18(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Nihayet | 1333
kaynaklı enh direği PİGEON | N-20(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Nihayet | 1560
kaynaklı enh direği PİGEON | Z-10(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Zaviye | 759
kaynaklı enh direği PİGEON | Z-12(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Zaviye | 940
kaynaklı enh direği PİGEON | Z-14(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Zaviye | 1176
kaynaklı enh direği PİGEON | Z-16(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Zaviye | 1383
kaynaklı enh direği PİGEON | Z-18(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Zaviye | 1575
kaynaklı enh direği PİGEON | Z-20(3/0) 3x3/0 İletkenli OG Zaviye | 1840

## KAPAK
CK ENERJİ TESİS YAPIM İŞLERİ GRUP DİREKTÖRLÜĞÜ
SAHA TEKNİK TESPİT VE UYGUNSUZLUK RAPORU
TARİH : |  | 2026-01-26 |  |  | ALTYÜKLENİCİ :
SAYI : |  |  |  |  | PROJE NO :
İŞ ADI :
TESPİT AÇIKLAMALARI :
1
2
3
4
5
6
Poz No | Poz tanımı |  |  | Birim Ağ. | Miktar | Poz No | Poz tanımı |  | Birim Ağ. | Miktar
40.1.1 | TUVENAN DOLGULU KABLO KANALI |  |  |  |  | 40.2.4 | PARKE KAPLAMALI TUVENAN KABLO KANALI
40.2 | TOPRAK DOLGULU KABLO KANALI |  |  |  |  | 40.2.5 | BETON KAPLAMALI TUVENAN KABLO KANALI
5.5.1-1 | I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direkleri |  |  |  | 0 | 5.5.1-2 | II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri |  |  | 0
5.5.1-28 | T-35 - Kaynaklı Uzun Trafo Direği |  |  | 995 |  | 5.5.1-15 | 10I" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 230
5.5.1-5 | 10I - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 207 |  | 5.5.1-16 | 10U" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 280
5.5.1-6 | 10U - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 245 |  | 5.5.1-17 | 12I" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 298
5.5.1-7 | 12I - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 258 |  | 5.5.1-18 | 12U" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 362
5.5.1-8 | 12U - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 315 |  | 5.5.1-19 | K1" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 373
5.5.1-9 | K1 - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 326 |  | 5.5.1-20 | K2" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 449
5.5.1-10 | K2 - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 504 |  | 5.5.1-21 | K3" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 566
5.5.1-11 | K3 - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 578 |  | 5.5.1-22 | K4" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 790
5.5.1-12 | K4 - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 800 |  | 5.5.1-23 | K5" - Uzun Tip Müşterek Demir Direk |  | 952
5.5.1-13 | K5 - Uzun Tip AG Demir Direk |  |  | 914
TESPİTİ YAPAN
isim / imza
B32:R60

## sf1
1 | 1
| 2 | FOTO : | maps | ENLEM | BOYLAM | FOTO : | maps | ENLEM | BOYLAM
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| 32 | FOTO : | maps | ENLEM | BOYLAM | FOTO : | maps | ENLEM | BOYLAM
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60